## Sheet1
大连凯特利催化工程技术有限公司物资采购--（阀门一批）报价单
招标编号：KTL-ZB-FM20260507
序号 | 阀门编号 | 阀门名称 | 主体材质 | 数量（个） | 规格 | 介质 | 工作/设计压力（MPa） | 工作/设计温度（℃） | 备注 | 含税单价（元/单位） | 含税总价（元）
1 | V-10/11/12 | 手动闸阀 | WCB软密封 | 3 | DN400； 明杆平板闸阀； 开关型阀门；手轮驱动； 连接型式：法兰； 刚性双闸板； 阀门喷涂灰色防腐漆； | 氢气 | 工作压力30 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
2 | V-13 | 手动球阀 | WCB软密封 | 1 | DN150； 手动球阀； 开关型阀门；手柄驱动； 连接型式：法兰； 阀门喷涂灰色防腐漆； | 氢气 | 工作压力30 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
3 | V-14/15 | 手动球阀 | CF8软密封 | 2 | DN100； 手动球阀； 开关型阀门；手柄驱动； 连接型式：法兰； | 水 | 工作压力400 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
4 | V-16 | 手动球阀 | CF8软密封 | 1 | DN15； 手动球阀； 开关型阀门；手柄驱动； 连接型式：法兰； | 水 | 工作压力500 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
5 |  | 手动球阀 | WCB软密封 | 1 | DN15； 手动球阀； 开关型阀门；手柄驱动； 连接型式：法兰； 阀门喷涂灰色防腐漆； | 水 | 工作压力30 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
6 | AV-02 | 气动球阀 | WCB软密封 | 1 | DN15； 开关型阀门；手柄驱动； 连接型式：法兰； 阀门喷涂灰色防腐漆； 配ASCO 防爆CT4电磁阀； 单作用常闭；IP55； | 水 | 工作压力30 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
7 | RV-01 | 安全阀 | WCB软密封 | 1 | 弹簧全启式安全阀； 入口DN150； 出口DN200； 阀门喷涂灰色防腐漆； 整定压力150 KPaA； 最高泄放压力165 KPaA； | 氢气 | 工作压力30 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ | 返图纸时、计算书需甲方确认 |  | 0
8 | FIL-02 | Y型过滤器 | CF8 | 1 | DN100 | 水 | 工作压力400 KPaG； 接口法兰PN10 HG/T 20592-2009 b系列 | 设计温度120℃ |  |  | 0
总价（元） | [8 empty] | 0
1、报价要求：请按上表内容进行报价，报价须含13％税费及运费；报价单以PDF格式加密并加盖报价单位公章发送至指定邮箱；
2、付款方式：验收合格后付全款（银行承兑）；
3、验收交付：随货带材质单及合格证等交货资料，采购人以要求的相关标准进行验收、具体以双方签署的采购合同为准；
4、交货日期：2026-05-31日前全部到货辽宁省大连市（甘井子区）黄浦路909A号厂内；
报价单位（加盖公章）：